河南省顺聚能源科技有限公司

智能巡检系统服务项目

招	标	公	告

招标编号：SJNY2208-11

河南省顺聚能源科技有限公司

二〇二二年十二月五日

招标公告

顺成集团为加快企业数字化智能化建设，提高管理水平，拟尽快启动“智能巡检系统项目”建设，为确保该项目按进度、高质量、低投资的建设施工，现对该 标段的设计建设施工单位邀请招标，欢迎国内有实力、有经验的单位涌跃投标。

一、项目名称

智能巡检系统项目。

- 招标内容

- 采购方式：竞争性谈判

- 预算金额：5000000元

- 采购内容

| 序号 | 内容 | 基本技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统建设内容 | 1、智能巡检系统：智能巡检机器人通过图像视频采集、标注、深度学习算法及 AI 图像分析，在监控中心远程操控，实现定时、周期遥控巡检，高清夜视视频实时监控，红外热成像测温，温湿度超限报警，LED指示灯状态识别，监控及数据报表分析，交互式对讲平台，及时识别各种报警和异常等。 | 1 | 项 |
|  |  | 2、AI视频智能监管分析系统：在总调中心部署AI系统，支持第三方摄像机视频流进行 AI 智能分析，可对视频流进行并发、实时分析。配有多种智能算法：烟火监测、逃生通道堵塞、物品遗失、区域入侵、区域人数统计、区域人数异常、睡岗检测、离岗检测、未戴安全帽、工服检测、吸烟检测、打电话检测。支持迪道管理布防区域绘制、布防时间配置、报警信息査看、头况视频査看等功能。同时，提供标准接口文档，支持告瞥信息报，并截取告警片段留存至本地。支持历史抓拍、报警数据一键查询。 |  |  |
|  |  | 3、监控系统：监控系统对所监控区域实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 |  |  |
| 2 | 售后要求 | 服务期内为平台运维提供7*24响应的远程或现场技术服务，技术服务内容包括但不限于以下： a）技术咨询、技术答疑； b）邮件、电话技术服务； c）现场服务； d）系统调整时配系统硬件的启停、检查； e）提供系统软件相关技术指导； f）相关文档资料提供，补丁发放； ●运维时限要求： a）7*24小时无障碍电话支持。 | 1 | 项 |
| 3 | 云主机 | 包含内存优化型云主机2台 | 1 | 套 |

六、投标时间

要求承包方本次投标书（技术标）的电子版提前发来（可不装订）；商务标书务必在 2022

年 12月12日密封送交河南省顺成集团采购部，过期不候。

兹定于 12月8日上午 10 点，于顺成集团东区五楼招标室，请领导安排人员准时参。

七、整体施工要求

只提供现场使用的动力电源及配电柜，配电柜连接设备的信号线和电缆由中标方负责。 本项目的服务器及控制终端均放在顺聚集控中心。 买方负责项目建设，施工所需的原材料全部由买方负责，如果超出了技术清单所列的数量，

买方负责补足，不再另收费用。

八、 技术文档的要求

在项目试运行前提交项目交付文档，至少包括且不限于：

（1）用户操作手册

（2）系统管理手册

（3）系统技术手册

（4）软件或硬件清单

（5）设备使用手册

（6）设备安装报告

九、 验收标准及方式

1)	验收标准：不低于技术协议中所列的技术指标。提供接口供顺聚集控中心智能平 台程序调用。

2)	系统验收分系统试运行和系统正式验收两步进行：

3)	系统试运行：在系统设计开发、安装调试及培训完成具备上线试运行条件后，由 乙方向甲方提出系统上线投运申请，双方签署工程项目投运报告。随后系统开始 上线试运行，在系统上线试运行期间甲方应确保相关使用部门和人员积极使用系 统，及时发现系统中存在的问题，并将这些问题以书面形式提交给乙方，乙方应 及时对相关问题进行处理和修改。

试运行前，提供全套设备交付的硬件清单，软件清单，及技术资料。交付的软件以 U

盘方式提供。

乙方技术保障，指导甲方操作。要求全套设备运行 7 天，系统安全稳定无故障，达到

技术要求，试运行验收。

4) 系统正式验收：系统安全稳定无故障连续运行 30 天，达到设计要求，并通过河 南省工业和信息化厅“揭榜挂帅”项目的验收。甲方应及时签署正式的系统验收 报告，此后项目进入质保期。在质保期，要求机器人每年的 7 月和 8 月，每个月

都能稳定无故障连续运行 30 天，达不到标准，免费升级。